## Productos
#VALUE! |  | PROVEEDOR: ______________
FECHA: __________________
Nombre del Producto | Descripción | Categoria | Nombre archivo foto | Fabricante | Número de Parte | Cantidad |  |  | Precio |  |  | Ficha Tecnica Manual | Localización [Ciudad / País]
[6 empty] | Nuevo | Usado | Reparado | Nuevo USD | Usado USD | Reparado USD

## Hoja2
Categorias
Bombas
Calderas
Compresores de aire
Equipos de inspección videoscópica
Generadores
Lubricantes
Motores
Planta de agua
Quimicos
Refrigerantes
Reles de protección
Resinas
Sistemas contraincendios
Sistemas de control distribuidos
Sistemas de excitación de generadores
Sistemas de monitoreo y analisis de vibraciones
Sistemas de proteccion y sincronización de generadores
Subestaciones electricas y generadores
Transformadores
Tubos y Valvulas
Turbinas
Turbinas de gas
Turbinas de vapor

## ACTA EQ. DESMONTADOS-SIEMENS (hidden)
Acta equipos desmontados
ACTA DE REUNIÓN
ASUNTO: Entrega equipos desmontados
FECHA: Enero 21 de 2018
HORA: 10:00 AM
LUGAR: TERMOCANDELARIA
ACTA:1
| ASISTENTES | EMPRESA |  | FIRMA
| Carlos Duarte | SIEMENS S.A.
| Hernán Vidal | HMV
| Elías Sierra | TERMOCANDELARIA
NOTA: Desmontados el 2018 DIC. Por siemens, proyecto diamtero 5, entregan el 23/ene/2019
Se hace entrega por parte de Siemens de los siguientes equipos desmontados:
Tablero 6P
| Elemento de Subestación | Equipo | Marca | Modelo | Serial | Cantidad
1 | Corte C Diámetro 3 | Relé | ALSTOM | KCGG12201T20EED | 32003107S | 1
2 | Corte C Diámetro 3 | Relé | ALSTOM | 14201T50EEC | 1382851B | 1
3 | Corte C Diámetro 3 | Relé | AREVA | KBCH14001W15MEL | 382970B | 1
4 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MULTIFUNCIÓN JEM 10 | SCIENTIFIC COLUMBUS | J1012009R01-1310 | 99038012 | 1
5 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MULTIFUNCIÓN JEM 11 | SCIENTIFIC COLUMBUS | J1012009R01-1311 | 99038014 | 1
6 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVAX | ALSTOM | MVAX91H1DD0754A | 383477L | 1
7 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVAX | ALSTOM | MVAX91H1DD0754A | 383473L
8 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MCTI | AREVA | MCTI39D1BD0751G | 385130L | 1
9 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVAJ | AREVA | MVAJ204DA0806A | 383418L | 1
10 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383551L | 1
11 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383623L
12 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383556L
13 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383552L | 1
14 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383575L | 1
15 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383611L | 1
16 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVAJ | ALSTOM | MVAJ104BA0804A | 383407L | 1
17 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383563L | 1
18 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383538L | 1
19 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVTT | ALSTOM | MVTT14B1NA0751E | 383462L | 1
20 | Corte C Diámetro 3 | RELÉ MVTT | ALSTOM | MVTT14B1NA0751E | 383454L | 1
21 | Corte C Diámetro 3 | BLOQUE DE PRUEBA MMLG01 | ALSTOM | MMLG01 | 383548L | 1
22 | Corte C Diámetro 3 | REE REPETIDOR (INCLUYE BASE) | PRIMA-ALSTOM | PRS11D04BBZ | 383662L | 1
23 | Corte C Diámetro 3 | REE REPETIDOR (INCLUYE BASE) | PRIMA-ALSTOM | PRS11N04TA | 345539L | 1
24 | Corte C Diámetro 3 | REE REPETIDOR (INCLUYE BASE) | PRIMA-ALSTOM | PRS11N04TA | 345541L | 1
25 | Corte C Diámetro 3 | REE REPETIDOR (INCLUYE BASE) | PRIMA-ALSTOM | PRS11N04TA | 345537L | 1
26 | Corte C Diámetro 3 | REE REPETIDOR (INCLUYE BASE) | PRIMA-ALSTOM | PRS11D04BBZ | 383659L | 1
Tablero C3
| Elemento de Subestación | Equipo | Marca | Modelo | Serial | Cantidad
27 | Corte C Diámetro 3 | Bloque de pruebas | Alstom | MMLG01 | 383567L | 1
28 | Corte C Diámetro 3 | Relé | AREVA | KAVS10001T12JEN | 1903720/05/06 | 1
29 | Corte C Diámetro 3 | Relé | MICOM | M300 | 940942L | 1
30 | Corte C Diámetro 3 | Selector de Sincronización | ElectroSwitch | 24 | 24205E-9950 | 1
31 | Corte C Diámetro 3 | Selector de 2 posiciones | ElectroSwitch | 24 | 24202b-9932 | 1
32 | Corte C Diámetro 3 | Selectro de Sincronización | ElectroSwitch | 24 | 2441D-9810 | 1
33 | Corte C Diámetro 3 | Bloque de Resistencia 4K0 5% | N/A | AW1602S | 9830 | 3
34 | Corte C Diámetro 3 | Luz Piloto Green 2000 Ω | N/A | 0165A7844P3 | N/A | 3
35 | Corte C Diámetro 3 | Luz Piloto Red 2000 Ω | N/A | 0165A7844P3 | N/A | 3